INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN

BT

BT

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

Nueva instalación

Ampliación/modificación de la instalación BT                /IBT

| Titular | D.N.I. o N.I.F | Apellidos y nombre o Razón social | Municipio y Provincia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre de la vía pública, Número, Escalera, Planta y Letra |  |  |  | Código postal |
|  | Correo electrónico |  |  | Teléfono |  |

| Descripción de la instalación | Nombre de la vía pública, Número, Escalera, Planta y Letra |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pot.max.adm.: |  | W. | Pot. Inst (receptora): |  |  |  | W. | Pot. Ininterrumpible: |  |  |  |  | W. |
|  | Tensión: V. |  |  |  |  | CUPS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La potencia máxima autorizada a contratar será la instalada, o la normalizada inmediatamente superior, siempre que no se supere la potencia máxima admisible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de instalación de acuerdo con el REBT. (ver reverso) |  |  |  |  |  | Uso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En el caso de existencia de generación de energía eléctrica, Potencia instalada en generación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |  |

| Proyecto/D.Obra Memoria técnica | Redactado/a por: | Colegio Oficial: |
| --- | --- | --- |
|  | Director de Obra: | Colegio Oficial: |

| Empresa Instaladora/ Organismo de control | Nº Registro empresas instaladoras | Apellidos y nombre o Razón social |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nº Registro instaladores | Apellidos y nombre |  |
|  | Nº Registro OCA | Razón social | Nº Inspección inicial |

De conformidad con el RD 842/2002 y su ITC-BT-04 y en su caso con el RD 1890/2008 y su ITC-EA-05 el instalador autorizado indicado CERTIFICA que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, en su caso, con las especificaciones particulares aprobadas a la Compañía eléctrica, así como, según corresponda, con el Proyecto o la Memoria Técnica de Diseño, y adjunta:

Proyecto y Certificado de Dirección de Obra.

Memoria Técnica de Diseño (Según Mod. BT-21).

Acta de Inspección inicial y, en su caso, periódica por Organismo de Control Habilitado.

En su caso, y para instalaciones de recarga de vehículos eléctricos, Declaración responsable del titular de la instalación de haber comunicado a la Comunidad de Propietarios la intención de realizar la instalación de recarga (art.17.5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal).

Memoria de Eficiencia Energética. (P.Instalada > 1 y < 5 kW).

Y para que así conste a efectos de su inscripción en el correspondiente Registro y solicitud de suministro de energía para la puesta en servicio de la instalación, se extiende este certificado y se presenta la documentación indicada.

|  |  | En |  | ,a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Firma del instalador y sello de la empresa instaladora |  |

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE EMPRESA, ENERGÍAS E INTERNACIONALIZACIÓN

| TIPO DE INSTALACIÓN |  | Potencia instalada | Mt | Pr | Oc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Industrias en general | a | ≤ 20 Kw | X |  |  |  |
|  |  | > 20 Kw y ≤ 100 Kw |  | X |  |  |
|  |  | >100 Kw |  | X | X |  |
| Locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión Bombas de extracción o elevación de agua | b | ≤ 10 Kw | X |  |  |  |
|  |  | > 10 Kw |  | X |  |  |
| Locales mojados | c | ≤ 10 Kw | X |  |  |  |
|  |  | > 10 Kw y ≤ 25 Kw |  | X |  |  |
|  |  | > 25 Kw |  | X | X |  |
| Generadores y convertidores Conductores aislados para caldeo excluyendo las de viviendas | c | ≤ 10 Kw | X |  |  |  |
|  |  | > 10 Kw |  | X |  |  |
| De carácter temporal para maquinaria de obras en construcc. De carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos | d | ≤ 50 Kw | X |  |  |  |
|  |  | > 50 Kw |  | X |  |  |
| Edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales y oficinas, que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia, en edificación vertical y horizontal | e | ≤ 100 Kw (por caja gral. Protección) | X |  |  |  |
|  |  | > 100 Kw (por caja gral. Protección) |  | X |  |  |
| Viviendas unifamiliares | f | ≤ 50 Kw | X |  |  |  |
|  |  | > 50 Kw |  | X |  |  |
| Garajes que requieren ventilación forzada | g | < 25 plazas |  | X |  |  |
|  |  | ≥ 25 plazas |  | X | X |  |
| Garajes que disponen de ventilación natural | h | ≤ 5 plazas | X |  |  |  |
|  |  | > 5 plazas y < 25 plazas |  | X |  |  |
|  |  | ≥ 25 plazas |  | X | X |  |
| Locales de pública concurrencia | i | Todas |  | X | X |  |
| Líneas de baja tensión con apoyos comunes a los de Alta T. Máquinas de elevación y transporte Las que utilicen tensiones especiales Rótulos luminosos (salvo lo establecido en ITC-BT 44) Cercas eléctricas Redes aéreas y subterráneas de distribución | j | Todas |  | X |  |  |
| Instalaciones de alumbrado exterior | k | ≤ 5 Kw | X |  |  |  |
|  |  | > 5 Kw |  | X | X |  |
| Locales con riesgo de incendio y explosión (excepto garajes) | l | Clase I |  | X | X |  |
|  |  | Clase II |  | X |  |  |
| Quirófanos y salas de intervención | m | Todas |  | X | X |  |
| Piscinas | n | ≤ 5 Kw | X |  |  |  |
|  |  | > 5 Kw y ≤ 10 Kw |  | X |  |  |
|  |  | > 10 Kw |  | X | X |  |
| Fuentes | n | ≤ 5 Kw | X |  |  |  |
|  |  | > 5 Kw |  | X |  |  |
| Infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos | z | ≤ 50 Kw | X |  |  |  |
|  |  | > 50 Kw |  | X | X |  |
| Instalaciones de recarga situadas en el exterior |  | ≤ 10 Kw | X |  |  |  |
|  |  | > 10 Kw |  | X | X |  |
| Instalaciones que incluyan estaciones de recarga previstas para el modo de carga 4 |  | Todas |  | X | X |  |
| Otras para las que no se precise proyecto |  |  | X |  |  |  |

| Mt: Memoria técnica de diseño según modelo BT-21, firmada por empresa instaladora habilitada. Pr: Proyecto y Dirección de obra, redactados y firmados por técnico/s competente/s OC: Inspección inicial por Organismo de control | Marcar con una X el/los tipo/s de instalación. En los cuadros que contengan mas de un tipo de instalación, además marcar la que corresponda. |
| --- | --- |

| Ampliación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia instalada anterior | W | Potencia instalada actual | W |

No será necesario la elaboración de proyecto para las instalaciones de recarga que se ejecuten en los grupos de instalación g) y h) existentes en edificios de viviendas, siempre que las nuevas instalaciones no estén incluidas en el grupo z) y que el garaje conste previamente desclasificado.

Requerirán elaboración de proyecto las ampliaciones y modificaciones de las instalaciones siguientes:

- Las ampliaciones de las instalaciones de los tipos (b,c,g,i,j,l,m) y modificaciones de importancia de las instalaciones que requieren proyecto señaladas en el cuadro superior.

- Las ampliaciones de las instalaciones que, siendo de los tipos que requieren proyecto señaladas en el cuadro superior, no alcanzasen los límites de potencia prevista establecidos para las mismas, pero que lo superan al producirse la ampliación.

- Las ampliaciones de instalaciones que requirieron proyecto originalmente si en una o en varias ampliaciones se supera el 50 % de la potencia prevista en el proyecto anterior.